## Manual Data
Date/Time | Sampling location | FAC (mg/L) | pH | Temperature (°C) | Turbidity (NTU)
2025-03-04 11:17 | WDC_4 Whakatane res combined s/t WHA005WH | 0.91 | 7.77 | 23.2 | 0.1
2025-01-02 09:30 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.83 | 7.28 | 22.2 | 0.18
2025-01-03 13:11 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.84 | 7.24 | 21.8 | 0.18
2025-01-24 13:13 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.07 | 7.44 | 23.3 | 0.12
2025-01-28 12:10 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.97 | 7.55 | 22.9 | 0.13
2025-02-07 13:40 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1 | 7.5 | 24.1 | 0.1
2025-02-13 09:00 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.01 | 7.53 | 20.6 | 0.14
2025-02-17 12:25 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1 | 7.56 | 21.2 | 0.15
2025-02-27 12:00 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.16 | 7.34 | 23.7 | 0.22
2025-03-07 14:20 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.8 | 7.47 | 22 | 0.16
2025-03-18 10:30 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.11 | 7.56 | 22.9 | 0.13
2025-03-25 11:32 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.98 | 7.6 | 21.9 | 0.11
2025-04-01 14:41 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.09 | 7.53 | 22.4 | 0.19
2025-04-03 08:21 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.02 | 7.64 | 20.6 | 0.19
2025-04-15 13:40 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.04 | 7.31 | 19.1 | 0.22
2025-04-23 11:30 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.1 | 7.41 | 19.3 | 0.14
2025-04-24 12:00 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.91 | 7.63 | 18.2 | 0.1
2025-05-01 13:25 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.85 | 7.36 | 18.5 | 0.21
2025-05-08 11:15 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.01 | 7.25 | 16.4 | 0.18
2025-05-14 12:00 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.15 | 7.3 | 16.3 | 0.25
2025-05-23 11:25 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.32 | 7.3 | 14.6 | 0.15
2025-05-26 10:15 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.22 | 7.35 | 15.2 | 0.26
2025-06-03 10:30 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.11 | 7.25 | 15 | 0.16
2025-06-03 10:30 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.11 | 7.25 | 15 | 0.16
2025-06-18 12:30 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.11 | 7.4 | 14.6 | 0.37
2025-07-01 09:00 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.09 | 7.37 | 15.7 | 0.12
2025-07-03 09:40 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.99 | 7.33 | 14.2 | 0.23
2025-07-17 13:23 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.2 | 7.21 | 14.3 | 0.12
2025-07-24 12:57 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.1 | 7.24 | 13.7 | 0.15
2025-07-30 12:14 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.08 | 7.45 | 14.1 | 0.19
2025-08-07 13:42 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.11 | 7.22 | 14 | 0.15
2025-08-13 12:01 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 1.03 | 7.28 | 13.3 | 0.22
2025-08-27 10:40 | WDC_11 McAlister St WHA005WH | 0.93 | 7.34 | 14.3 | 0.17
2025-01-06 13:40 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.81 | 7.52 | 22.6 | 0.11
2025-01-08 13:55 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.9 | 7.58 | 20.4 | 0.16
2025-01-20 11:30 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.7 | 7.86 | 22.8 | 0.15
2025-02-25 14:45 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.96 | 7.68 | 24.2 | 0.13
2025-03-03 13:48 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.95 | 7.8 | 24.4 | 0.12
2025-03-04 11:17 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.91 | 7.77 | 23.2 | 0.1
2025-03-10 11:58 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.85 | 8.18 | 22.5 | 0.11
2025-03-20 12:44 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 1.08 | 6.38 | 20.2 | 0.12
2025-03-26 08:00 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 1.06 | 6.34 | 20 | 0.22
2025-03-28 12:47 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.96 | 7.42 | 23.6 | 0.17
2025-04-04 12:55 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.98 | 6.83 | 21.1 | 0.11
2025-05-16 11:15 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.89 | 7.95 | 17.5 | 0.15
2025-05-26 10:30 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 1.06 | 7.98 | 16.1 | 0.13
2025-06-04 12:15 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 1.04 | 7.81 | 16.1 | 0.18
2025-06-10 08:40 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 1.08 | 7.9 | 13.7 | 0.29
2025-06-23 20:30 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 1.02 | 7.83 | 15.9 | 0.21
2025-06-26 10:00 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.95 | 7.72 | 17.3 | 0.39
2025-07-03 10:00 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.92 | 7.67 | 16.1 | 0.27
2025-07-17 13:04 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.86 | 7.86 | 14.6 | 0.12
2025-08-15 12:08 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 0.91 | 7.78 | 13.1 | 0.19
2025-08-26 13:24 | WDC_13 Fishermans Dr WHA005WH | 1 | 8.09 | 13.4 | 0.19
2025-01-06 14:27 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.81 | 7.31 | 21.5 | 0.15
2025-01-16 14:13 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.9 | 7.52 | 22 | 0.1
2025-01-30 02:10 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.95 | 7.7 | 21.9 | 0.16
2025-01-31 12:09 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.97 | 7.71 | 21 | 0.31
2025-02-07 14:14 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.98 | 7.6 | 21.6 | 0.29
2025-02-13 08:50 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.84 | 7.52 | 20.9 | 0.12
2025-02-27 11:40 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.86 | 7.5 | 22.9 | 0.16
2025-03-13 11:53 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1.02 | 7.68 | 20.8 | 0.14
2025-03-19 13:21 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.96 | 7.76 | 22.6 | 0.13
2025-03-28 09:02 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.9 | 7.73 | 20.2 | 0.13
2025-04-04 13:48 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.78 | 7.68 | 20.5 | 0.17
2025-04-16 13:40 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.91 | 7.75 | 19.2 | 0.15
2025-05-01 09:00 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.83 | 7.48 | 17.4 | 0.34
2025-05-02 11:55 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1 | 7.42 | 17.1 | 0.19
2025-05-05 08:30 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.95 | 6.87 | 16.5 | 0.16
2025-05-14 08:30 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1 | 7.31 | 14.9 | 0.15
2025-05-14 08:30 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1 | 7.31 | 14.9 | 0.15
2025-05-28 10:15 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1.14 | 7.35 | 15.2 | 0.28
2025-06-11 14:00 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1.16 | 7.36 | 17.2 | 0.19
2025-06-18 11:25 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.98 | 7.75 | 16 | 0.18
2025-06-23 09:15 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1.05 | 7.51 | 14.1 | 0.3
2025-06-30 13:25 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.94 | 7.33 | 13.5 | 0.22
2025-07-03 09:20 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.92 | 7.36 | 15.1 | 0.24
2025-07-16 09:00 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.9 | 7.28 | 13.5 | 0.12
2025-07-30 08:24 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1 | 7.51 | 14.8 | 0.16
2025-07-31 15:00 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.94 | 7.51 | 13.7 | 0.2
2025-08-07 08:58 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1 | 7.3 | 12.3 | 0.15
2025-08-13 08:47 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 1.07 | 7.4 | 10.5 | 0.23
2025-08-27 11:42 | WDC_17 Ngati Awa Reservoir WHA005OH | 0.97 | 7.44 | 13 | 0.17
2025-01-02 09:50 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.91 | 7.64 | 23.1 | 0.19
2025-01-03 13:12 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.92 | 7.66 | 22.4 | 0.19
2025-01-07 08:55 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.8 | 7.58 | 20.8 | 0.13
2025-01-10 11:30 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.85 | 7.61 | 22 | 0.11
2025-01-17 09:20 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.86 | 7.43 | 18.8 | 0.16
2025-02-04 12:35 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.91 | 7.59 | 23.8 | 0.11
2025-02-17 09:20 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.7 | 7.73 | 23.4 | 0.17
2025-02-28 11:10 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.71 | 7.72 | 22.1 | 0.12
2025-03-04 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.9 | 7.7 | 23.7 | 0.15
2025-03-14 13:38 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.06 | 7.78 | 22.7 | 0.16
2025-03-31 14:29 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.1 | 7.77 | 23.1 | 0.16
2025-04-01 14:55 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.98 | 7.5 | 23.1 | 0.2
2025-04-03 08:52 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.05 | 7.74 | 21.8 | 0.15
2025-04-10 08:52 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.81 | 7.91 | 20.3 | 0.39
2025-04-18 12:20 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.97 | 7.58 | 20.3 | 0.19
2025-04-28 10:55 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.05 | 7.21 | 17.9 | 0.19
2025-05-16 10:15 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.03 | 7.46 | 19.8 | 0.13
2025-05-23 10:50 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.05 | 7.54 | 16.8 | 0.16
2025-05-30 10:55 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.06 | 7.52 | 17.7 | 0.15
2025-06-05 09:00 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.04 | 7.49 | 17.8 | 0.22
2025-06-12 12:45 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.01 | 7.47 | 16.9 | 0.19
2025-06-27 12:25 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.08 | 7.4 | 16.5 | 0.23
2025-07-01 14:00 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.06 | 7.41 | 17.3 | 0.22
2025-07-03 08:50 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.81 | 7.5 | 15.2 | 0.35
2025-07-08 11:43 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1 | 7.42 | 15.4 | 0.13
2025-07-17 08:59 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.99 | 7.46 | 0.1 | 15.3
2025-08-04 14:25 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.95 | 7.47 | 15.5 | 0.16
2025-08-15 12:38 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 0.96 | 7.48 | 15.7 | 0.2
2025-08-29 11:32 | WDC_18 West End Ohope WHA005OH | 1.05 | 7.55 | 15.6 | 0.14
2025-01-21 12:30 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 0.9 | 7.52 | 23.2 | 0.1
2025-01-22 12:58 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 0.8 | 7.51 | 23.3 | 0.13
2025-02-19 09:00 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 0.82 | 7.53 | 20.1 | 0.11
2025-03-18 11:34 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 0.95 | 7.65 | 22.7 | 0.14
2025-03-27 12:01 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 0.9 | 7.62 | 23 | 0.13
2025-04-02 14:42 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 1.41 | 7.65 | 21.7 | 0.19
2025-04-14 10:20 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 0.98 | 7.52 | 20.8 | 0.17
2025-05-20 09:30 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 1.02 | 7.4 | 16.5 | 0.19
2025-05-26 09:58 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 1.16 | 7.43 | 15.1 | 0.19
2025-06-09 09:00 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 1.12 | 7.25 | 14.1 | 0.17
2025-06-25 08:45 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 1.1 | 7.23 | 12.9 | 0.17
2025-07-04 11:15 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 1.02 | 7.21 | 13.9 | 0.17
2025-07-14 12:30 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 1.1 | 7.26 | 16.6 | 0.21
2025-08-11 12:35 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 0.97 | 7.4 | 16.5 | 0.23
2025-08-19 15:04 | WDC_19 Maraetotara Reserve WHA005OH | 0.93 | 7.23 | 14.3 | 0.14
2025-01-22 13:49 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.69 | 7.98 | 25.8 | 0.16
2025-01-28 12:34 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.8 | 7.52 | 25.6 | 0.09
2025-01-30 14:30 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.92 | 7.59 | 26.4 | 0.2
2025-02-19 11:30 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.94 | 7.36 | 22.9 | 0.19
2025-03-06 13:52 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.78 | 7.71 | 24.7 | 0.13
2025-03-10 12:49 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.87 | 7.6 | 24.4 | 0.22
2025-03-31 14:22 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.98 | 7.59 | 24.8 | 0.18
2025-04-22 11:53 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.74 | 7.47 | 21.2 | 0.19
2025-04-28 11:30 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.92 | 7.52 | 19.7 | 0.24
2025-04-30 10:10 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.81 | 7.55 | 19.9 | 0.5
2025-05-20 09:00 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.9 | 7.32 | 19.2 | 0.18
2025-06-06 11:57 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.89 | 7.46 | 17.5 | 0.14
2025-06-10 08:00 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.91 | 7.42 | 17.6 | 0.16
2025-07-04 08:30 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.93 | 7.41 | 15.2 | 0.16
2025-07-21 09:30 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.99 | 7.43 | 14.6 | 0.28
2025-07-22 14:32 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.96 | 7.43 | 16.1 | 0.28
2025-07-30 12:52 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 1.07 | 7.53 | 15.1 | 0.21
2025-08-11 12:07 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.93 | 7.37 | 16 | 0.4
2025-08-11 12:35 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.97 | 7.4 | 16.5 | 0.23
2025-08-19 14:35 | WDC_102 Coastguard WHA005WH | 0.96 | 7.13 | 16.7 | 0.3
2025-01-09 13:04 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 0.9 | 7.51 | 21.1 | 0.14
2025-01-31 13:00 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 0.87 | 7.61 | 22.4 | 0.17
2025-02-20 12:20 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 0.89 | 7.63 | 22.1 | 0.15
2025-04-09 14:10 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 0.89 | 7.6 | 20.8 | 0.11
2025-04-23 12:00 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 1.05 | 7.4 | 19.8 | 0.16
2025-05-02 12:10 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 0.98 | 7.42 | 17.2 | 0.34
2025-05-21 11:00 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 1.09 | 7.31 | 17.3 | 0.25
2025-07-09 14:09 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 1.06 | 7.2 | 14.8 | 0.14
2025-07-31 14:35 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 0.89 | 7.09 | 16.1 | 0.12
2025-08-20 13:36 | WDC_185 Kope Drain Bridge WHA005WH | 0.9 | 7.12 | 13.6 | 0.13
2025-01-14 08:36 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.24 | 7.55 | 21.1 | 0.12
2025-02-04 12:07 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.04 | 7.46 | 23.6 | 0.12
2025-02-05 13:20 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.07 | 7.42 | 24.2 | 0.15
2025-02-24 12:40 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 0.91 | 7.62 | 21.2 | 0.18
2025-03-13 12:54 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.01 | 7.53 | 21.7 | 0.16
2025-03-31 13:20 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.2 | 7.56 | 21.3 | 0.14
2025-04-07 13:35 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 0.9 | 7.48 | 20.3 | 0.2
2025-05-05 08:50 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.06 | 7.26 | 15.5 | 0.17
2025-05-07 10:15 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.1 | 7.29 | 15.2 | 0.28
2025-05-23 11:10 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.31 | 7.34 | 14.9 | 0.27
2025-06-11 13:40 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.22 | 7.32 | 16.9 | 0.23
2025-06-25 08:25 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.05 | 7.06 | 12.1 | 0.43
2025-07-10 13:37 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.06 | 7.25 | 14.2 | 0.19
2025-08-04 13:31 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.19 | 7.26 | 13.5 | 0.18
2025-08-07 13:25 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.07 | 7.22 | 14.3 | 0.11
2025-08-22 12:37 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.07 | 7.25 | 14 | 0.14
2025-08-25 08:45 | WDC_300 77 Awatapu Drive WHA005WH | 1.04 | 7.15 | 12.3 | 0.14
2025-01-08 13:44 | WDC_323 Keepa Rd WHA005WH | 0.97 | 7.43 | 21.2 | 0.14
2025-03-14 13:05 | WDC_323 Keepa Rd WHA005WH | 1.01 | 7.68 | 21.5 | 0.14
2025-06-12 08:30 | WDC_323 Keepa Rd WHA005WH | 1.03 | 7.59 | 16.5 | 0.12
2025-01-16 14:06 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 0.8 | 7.93 | 22.4 | 0.11
2025-02-05 14:22 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 0.94 | 7.48 | 24 | 0.12
2025-03-18 11:09 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 1.03 | 7.76 | 22.7 | 0.16
2025-04-16 13:30 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 0.9 | 7.76 | 19.1 | 0.15
2025-05-06 10:05 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 0.89 | 7.74 | 18.2 | 0.16
2025-06-16 11:20 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 1 | 7.7 | 15.7 | 0.33
2025-06-30 13:10 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 1.01 | 7.67 | 15.4 | 0.17
2025-07-16 08:42 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 0.91 | 7.82 | 15 | 0.13
2025-08-05 13:57 | WDC_325 115 Otarawairere Rd WHA005WH | 0.86 | 7.9 | 14.3 | 0.19
2025-01-02 09:40 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 0.98 | 7.42 | 19.6 | 0.16
2025-01-10 11:58 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 0.98 | 7.46 | 22.8 | 0.12
2025-01-17 09:00 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 0.94 | 7.32 | 19.1 | 0.16
2025-02-10 12:00 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.03 | 7.56 | 22.7 | 0.2
2025-02-27 11:20 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.1 | 7.49 | 23.1 | 0.12
2025-03-20 14:28 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 0.99 | 7.31 | 24.1 | 0.14
2025-04-10 09:50 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.13 | 7.8 | 18.3 | 0.15
2025-04-18 12:29 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.1 | 7.83 | 17.2 | 0.21
2025-05-12 10:15 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.21 | 7.24 | 15.4 | 0.18
2025-05-28 10:00 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.04 | 7.23 | 15.4 | 0.25
2025-06-18 12:20 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.13 | 7.38 | 15.2 | 0.16
2025-07-17 13:51 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.01 | 7.21 | 13.2 | 0.12
2025-07-28 11:59 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 1.17 | 7.64 | 13.1 | 0.19
2025-08-27 11:53 | WDC_326 38 Douglas St WHA005WH | 0.99 | 7.33 | 13.2 | 0.2
2025-01-09 13:39 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.71 | 7.56 | 23.7 | 0.22
2025-01-24 12:48 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.85 | 7.69 | 25.1 | 0.12
2025-01-28 13:04 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.83 | 7.65 | 25.7 | 0.15
2025-01-30 01:40 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.93 | 7.64 | 23.9 | 0.19
2025-01-31 11:57 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.85 | 7.66 | 24.4 | 0.3
2025-02-05 14:39 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.8 | 7.69 | 25.7 | 0.09
2025-02-07 14:06 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.93 | 7.64 | 25.3 | 0.35
2025-02-17 09:00 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.62 | 7.75 | 24.1 | 0.12
2025-02-20 12:40 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.73 | 7.67 | 23 | 0.11
2025-03-03 09:35 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.7 | 7.69 | 24.9 | 0.21
2025-03-07 10:11 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.8 | 7.83 | 25.2 | 0.16
2025-03-20 14:08 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.96 | 7.81 | 25.1 | 0.12
2025-03-26 12:00 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.98 | 7.79 | 22.1 | 0.11
2025-04-04 13:25 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.89 | 7.86 | 23.7 | 0.1
2025-04-09 15:03 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.91 | 7.89 | 23.1 | 0.18
2025-04-23 10:45 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.83 | 6.93 | 19.1 | 0.1
2025-04-24 11:30 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.91 | 7.82 | 17 | 0.16
2025-04-30 09:30 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.89 | 6.83 | 18 | 0.22
2025-05-06 09:45 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.78 | 7.53 | 19.1 | 0.14
2025-05-08 09:05 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.78 | 7.52 | 18.8 | 0.15
2025-05-16 10:30 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.96 | 7.45 | 19.4 | 0.12
2025-05-21 12:30 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.93 | 7.52 | 19.7 | 0.15
2025-06-03 10:00 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.99 | 7.42 | 17.1 | 0.25
2025-06-04 11:30 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.98 | 7.5 | 17.9 | 0.19
2025-06-13 12:50 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.93 | 7.52 | 18.2 | 0.24
2025-06-18 11:55 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.72 | 7.89 | 16.8 | 0.39
2025-06-25 09:00 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.76 | 7.53 | 14.6 | 0.22
2025-07-03 09:00 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.63 | 7.5 | 16.3 | 0.3
2025-07-09 09:10 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.85 | 7.4 | 15.8 | 0.15
2025-07-21 08:38 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.86 | 7.54 | 14.5 | 0.12
2025-07-24 13:42 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.96 | 7.5 | 16 | 0.1
2025-07-30 08:56 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.98 | 7.5 | 16.1 | 0.15
2025-08-05 13:18 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.88 | 7.47 | 15.6 | 0.17
2025-08-07 08:35 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.85 | 7.41 | 14.8 | 0.17
2025-08-20 14:37 | WDC_328 Te Taiawatea Dr WHA005OH | 0.91 | 7.33 | 15
2025-06-16 23:40 | WDC_336 Otarawairere small direct WHA005OH | 0.72 | 7.89 | 15.5 | 0.22